第13号の２様式（第９条関係）

露　店　等　の　開　設　届

| 年 月 日 豊橋市消防長 様 届出者 電話 住 所 氏 名 （法人の場合は、名称及び代表者） 豊橋市火災予防条例第45条の規定により、露店等の開設を届け出ます。 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 催しの名称 |  |  |  |  |
| 開設場所 |  |  |  |  |
| 開設期間 | 年 月 日から 年 月 日まで |  | 開 設 時 間 | 開始 時 分 終了 時 分 |
| 開設店数 |  |  | 消火器の 設置本数 |  |
| 現場責任者氏名 | （電話 ） |  |  |  |
| ※ 受 付 欄 |  | ※ 経 過 欄 |  |  |

備考

１　この用紙の大きさは、日本産業規格Ａ４とすること。

２　※印の欄は、記入しないこと。

３　関係図面を添付すること。

開催場所案内図

| 火気使用器具・使用燃料・初期消火に係る調査票 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 小間番号 | 出店名 | 火気使用器具 | 使用燃料 | 会場保管量 | 消火器 |
| 1 |  |  |  |  | 有 ・ 無 |
| 2 |  |  |  |  | 有 ・ 無 |
| 3 |  |  |  |  | 有 ・ 無 |
| 4 |  |  |  |  | 有 ・ 無 |
| 5 |  |  |  |  | 有 ・ 無 |
| 6 |  |  |  |  | 有 ・ 無 |
| 7 |  |  |  |  | 有 ・ 無 |
| 8 |  |  |  |  | 有 ・ 無 |
| 9 |  |  |  |  | 有 ・ 無 |
| 10 |  |  |  |  | 有 ・ 無 |
| - 出店数が複数の場合で図面上に記載できない場合は、この調査票に詳細を記入してください。 |  |  |  |  |  |
| - 記載欄が不足する場合は、用紙を追加してください。 |  |  |  |  |  |

露店等開設における遵守事項

露店等を開設する際には、次の事項を遵守してください。

１ 開設場所は、消防水利（消火栓、防火水槽等）の位置から５ｍ以内の場所には設置しないこと。

２ 消防車の進入路付近や、周囲の建物からの避難に支障を及ぼす場所には設置しないこと。

３ 火気等を使う露店等には、消火器を設置し、その他の露店等には、水バケツ等の消火準備を整え、取扱方法等を徹底すること。

４ 火災等の発生に備え、消火、通報、避難誘導等の担当者を決めておくこと。

５ ＬＰガス、カセットこんろ、暖房器具などの火気器具を使用する場合は，正しい取扱方法及び防火安全上の管理を徹底すること。

６ 可搬式発電機や危険物容器を使用する場合は、消火器を設置し、正しい取扱方法及び防火安全上の管理を徹底すること。

７ 玩具用煙火は、たばこ等の火で容易に着火しないよう、蓋のある不燃性の容器等に入れるか、防炎処理をした覆いをするように徹底すること。

８ 露店を２日間以上にわたり開設する場合は、ＬＰガスボンベ等の危険物は、露店終了後には持ち帰るとともに、放火防止のため整理整頓するよう徹底すること。

９ 実施日時及び内容等届出事項を変更したときは、消防署に連絡すること。

あなたのお店は大丈夫ですか？

次のうち該当する事項をチェックし、安全に実施しましょう。

| 自 主 点 検 表 |  | 確認欄 |
| --- | --- | --- |
| 開設場所 | 開設場所については、消防水利（消火栓、防火水槽等）の位置から５ｍ以内の場所には設置していません。 |  |
|  | 消防車の進入路付近や、周囲の建物からの避難に支障を及ぼす場所には設置していません。 |  |
| 自主防火管理 | 消火器、水バケツ等の正しい取扱方法等を確認しています。 |  |
| 消火準備 | 消火器、水バケツ等を準備しています。 |  |
| 火気器具等 | 火気器具等は安定した不燃性の床などの上で使用しています。 |  |
|  | 火気器具等を使用するときは近くに可燃物を置いていません。 |  |
| 液化石油ガス | ＬＰガス用の器具を使い、ひび割れしているゴムホースは使用していません。 |  |
|  | ＬＰガスボンベは転倒しないよう設置し、火気とおおむね２ｍ以上離れた位置もしくは不燃材料（１２ｍｍ以上の石膏ボード等）で遮蔽した位置に設置しています。 |  |
|  | ゴムホースの接続部には、抜け防止用のホースバンド等を使用しています。 |  |
| カセットこんろ | カセットこんろを使用する場合は、正しい取扱いをしています。 |  |
| まき、炭等 | まき、炭等を使用する際には、みだりにその場を離れず、後始末を確実に実施します。 |  |
| 電気器具 | 水が掛かる場所の電気器具は、防水性能を有しているものを使用しています。 |  |
|  | 電気配線には、照明器具等の荷重がかからないようにしています。 |  |
|  | たこ足配線はせず、許容電流を守っています。 |  |
| 可搬式発電機 | 可搬式発電機の正しい使用方法を確実に理解しています。 |  |
|  | 途中で給油しなくても良いようにしています。 |  |
| 危険物容器 | 危険物容器を使用する場合は、消防法令に適合したものを使用し、取扱説明書に基づき、正しく使用します。 |  |
|  | 容器のキャップを開ける前には、必ず安全な場所で圧力を抜いて使用します。 |  |
| 玩具用煙火 | 玩具用煙火は、たばこ等の火で容易に着火しないよう、蓋のある不燃性の容器等に入れるか、防炎処理をした覆いをしています。 |  |
| 暖房器具 | 暖房器具を使用する際には、可燃物との距離を十分に保ち、使用中はその場を離れません。 |  |
|  | 給油は、火を消してから行います。 |  |
| 放火防止対策等 | 露店を２日間以上にわたり開設する場合は、ＬＰガスボンベ等の危険物は、露店終了後には持ち帰り、露店には存置しません。 |  |
|  | 放火されないために、整理整頓を確実に実施します。 |  |