## 報告書入力
耐震診断報告書作成シート |  | ver.4.1.4
項目 |  | 入力 | 注意事項 |  |  |  |  | 凡例 | 緑： ▼から選択して入力 | 黄： キーボード入力 | 灰色欄：自動入力
住宅の所在する市町村名 |  |  |  | 入力欄が追加されています（平成３０年度）
１．耐震診断を実施した建築物概要
受付番号 |  |  | !入力してください
調査年月日 |  |  | !入力してください |  |  |  | 用途 | 建築年度 | 構造形式 | 予想震度 | 地盤 | 地形 | 基礎 |  | 屋根 |  | 平面の特徴 | 増築・改築・補修・用途変更 | 関係図書 | 建物周囲の地盤条件 | 劣化 | がけ地－コンクリート擁壁 | 擁壁が崩れると、建物直下の地盤が崩壊する可能性があります。 |  |  |  |  | 面積
申込者（建物所有者） |  |  | !入力してください | 入力時のワンポイントアドバイス① | [6 empty] | 良い・普通（軟弱地盤割増１．０） | [8 empty] | 擁壁等は無い |  |  | 擁壁が崩れると、崩れた土砂が建物を押し出す可能性があります。 |  |  |  |  | 1階面積 |  | m2 | 0の時""
建物名称 |  |  | !入力してください | 「建築年度」 |  |  | 専用住宅 | 明治(1911年)以前 | 在来軸組構法（方法１） | 震度６強程度 | 悪い（軟弱地盤割増１．０） | 平坦、普通 | Ⅰ健全な鉄筋コンクリート造布基礎またはべた基礎 |  | 鉄板葺 | 950 | 整形 | 有 | 有 | 擁壁等の傾斜、亀裂等がある | 変退色、さび、さび穴、ずれ、めくれがある ：劣化有 |  | 擁壁のコンクリートに大きなひび割れがありますから補修しましょう。 |  |  |  |  | 2階面積 |  | m2 | 0の時""
所在地 |  |  | !入力してください | 報告書は着工年を選択 |  |  | 併用住宅 | 大正(1925年)以前 | 伝統構法 （方法２） | 震度６弱程度 | 非常に悪い（軟弱地盤割増１．５） | がけ地・急斜面 | Ⅱひび割れのある鉄筋コンクリート造の布基礎またはべた基礎 | ひび割れが発生しており、内部の鉄筋が錆びてコンクリートを壊す可能性があるので補修が必要です。 | 石綿スレート板 | 950 | 極端に変形→★★★診断対象外★★★ | 無 | 無 | 擁壁等の傾斜、亀裂等がない | 変退色、さび、さび穴、ずれ、めくれがない ：劣化無 | [6 empty] | 延べ面積 | 0 | m2
用途 |  |  | !入力してください | 「構造形式」 |  |  | 共同住宅 | 昭和1年(1926年) | 混構造→★★★診断対象外★★★ | 震度５強程度以下 | 液状化危険度 | がけ地・急斜面（土砂災害危険箇所） | Ⅱ無筋コンクリート造の布基礎 | 地震時に、基礎が曲げ破壊し上部構造の性能を十分に発揮できない可能性があります。 | 桟瓦葺（葺土なし） | 1300 | 4ｍ以上（割増1.0） |  |  |  |  | がけ地－石積み | 石積が崩れると、建物直下の地盤が崩壊する可能性があります。 |  |  |  |  | Rf1= |  |  | 2階0の時""
建築年度（着工日） |  |  | !入力してください | 在来軸組構法（方法１）又は |  |  | 長屋 | 昭和2年(1927年) |  |  | 極めて低い |  | Ⅱ軽微なひび割れのある無筋コンクリート造の基礎 | 地震時に、基礎が曲げ破壊し上部構造の性能を十分に発揮できない可能性があります。鉄筋コンクリート基礎などを沿えて基礎を補強しましょう。 | 土葺瓦屋根 | 2400 | 4ｍ未満（割増1.13） | 特殊構造・特殊工法 | 平面図 | 部材の断面欠損 | 割れ、欠け、ずれ、欠落がある ：劣化有 |  | 石積が崩れると、崩れた土砂が建物を押し出す可能性があります。
構造形式 |  |  | !入力してください | 伝統工法（方法２）を選択 |  |  |  | 昭和3年(1928年) |  |  | 低い | コンクリート擁壁施工 | Ⅱ柱脚に足固めを設け鉄筋コンクリート底盤に柱脚または足固め等を緊結した玉石基礎 | 建物の一体性が弱い場合、基礎を踏み外し建物に損傷を与える可能性があります。 |  |  |  | スキップフロア | 無 | 部材に大きな欠きこみ、割れがある | 割れ、欠け、ずれ、欠落がない ：劣化無 |  | 石積が崩れていたりはらみだしていたりする部分は補修しましょう。 |  |  |  |  | 2階建 | 採用値（精算値）
１階床面積 |  | 0 | ｍ2 |  |  |  |  | 昭和4年(1929年) |  |  | 高い | 石積み・ブロック積み施工 | Ⅲひび割れのある無筋コンクリート造の基礎 | 地震時に、基礎が曲げ破壊し上部構造の性能を十分に発揮できない可能性があります。鉄筋コンクリート基礎などを沿えて基礎を補強しましょう。 | 外壁 |  | 立面の特徴 | 無 | 平面図（筋交い位置不明） | 部材に大きな欠きこみ、割れはない | [7 empty] | 区分 | 2階（採用） | 1階（採用）
２階床面積 |  | 0 | ｍ2 |  |  |  |  | 昭和5年(1930年) |  |  | 極めて高い | 特別な対策を行っていない | Ⅲその他の玉石基礎 | 建物の一体性が弱い場合、基礎を踏み外し建物に損傷を与える可能性があります。建物が一体で動くような工夫をする必要があります。 | ﾗｽﾓﾙﾀﾙ（土壁なし） | 750 | 整形でオーバーハングなし | 有（1ｍ程度以内） | 平面図（筋交い位置明記） | 部材の欠損は確認不能 | 変退色、さび、割れ、ずれ、欠落がある ：劣化有 | がけ地－特別な対策をしていない | 地盤が崩れると、建物直下の地盤が崩壊する可能性があります。 |  |  |  |  | 軽い建物 |  | #VALUE! | ・・・プログラムでは4ｍ以上を1.15倍した状態が標準であり、4m未満を1.13倍としているためここでは補正しない
延べ床面積 |  | 0 | ｍ2 |  |  |  |  | 昭和6年(1931年) |  |  |  |  | Ⅲその他の基礎（ブロック基礎など） | 建物の一体性が弱い場合、基礎を踏み外し建物に損傷を与える可能性があります。建物が一体で動くような工夫をする必要があります。 | 鉄板＋ﾌﾟﾗｽﾀｰﾎﾞｰﾄﾞ等（土壁なし） | 750 | 整形でオーバーハングが1ｍ以内 | 有（1ｍ程度以上）→★★★診断対象外★★★ |  | 筋かいに大きな欠きこみ、割れがある | 変退色、さび、割れ、ずれ、欠落がない ：劣化無 |  | 地盤が崩れると、崩れた土砂が建物を押し出す可能性があります。 |  |  |  |  | 重い建物 |  | #VALUE!
２．耐震診断の結果 | [7 empty] | 昭和7年(1932年) | [6 empty] | ｻｲﾃﾞｨﾝｸﾞ（土壁なし） | 750 | 非整形又はオーバーハング1ｍ以上→→★★★診断対象外★★★ |  | 立面図 | 筋かいに大きな欠きこみ、割れはない |  |  | コンクリート擁壁を設置しましょう。 |  |  |  |  | 非常に重い建物 |  | #VALUE!
結果 |  |  | 0 |  |  |  |  | 昭和8年(1933年) |  |  | 表層の地盤改良を行っている |  |  | 玉石、ブロック等を固定し、足固めを設置しましょう。 | ﾗｽﾓﾙﾀﾙ（土壁） | 1200 |  |  | 無 | 筋かいの欠損は確認不能 | 水浸み痕、こけ、割れ、抜け節、ずれ、腐朽がある ：劣化有
３．現地調査結果 |  |  |  | 入力時のワンポイントアドバイス② |  |  |  | 昭和9年(1934年) |  |  | 杭基礎である |  |  |  | 鉄板＋ﾌﾟﾗｽﾀｰﾎﾞｰﾄﾞ等（土壁） | 1200 |  | ツーバイフォー、工業化住宅 | 有 | 筋かいなし（伝統構法） | 水浸み痕、こけ、割れ、抜け節、ずれ、腐朽がない ：劣化無 | [6 empty] | 平屋建 | 一般値（補正なし）
想定震度 |  |  | ※地震マップより入力 |  |  |  |  | 昭和10年(1935年) |  |  | 特別な対策を行っていない |  |  |  | ｻｲﾃﾞｨﾝｸﾞ（土壁） | 1200 |  | 無 |  | 筋かいの有無 | [7 empty] | 区分 | 1階
液状化危険度 |  |  | ※地震マップより入力 | 「基礎」 |  |  |  | 昭和11年(1936年) | [9 empty] | 有→★★★診断対象外★★★ |  | 筋かいを図面で確認 | こけ、割れ、ずれ、欠落、シール切れがある ：劣化有 | [6 empty] | 軽い建物 | 0.28
地盤種別 |  |  | 1 | Ⅰ鉄筋コンクリート基礎を選択する場合 |  |  |  | 昭和12年(1937年) | [11 empty] | 筋かいを目視で確認 | こけ、割れ、ずれ、欠落、シール切れがない ：劣化無 | [6 empty] | 重い建物 | 0.4
地盤の対策 |  |  | !入力してください | 申込者等から聴き取り調査を行うこと |  |  |  | 昭和13年(1938年) | [6 empty] | 内壁 |  | 床仕様 | 混構造 | 詳細図等 | 筋かいを図面と目視で確認 |  |  | 筋かいを図面で確認 | この診断では目視できない筋かいを旧図面が信頼できるものとし、あるものとして診断しています。実際の筋かいの状況により結果が相違する場合があります。 |  |  |  | 非常に重い建物 | 0.64
地形 | 状況 |  | ※土砂災害危険箇所は地震マップによる |  |  |  |  | 昭和14年(1939年) | [6 empty] | ﾎﾞｰﾄﾞ貼（土壁なし） | 200 | Ⅰ：合板（構造用合板） | 無 | 無 | 筋かいの有無は確認不能 | 変退色、さび、さび穴、ずれ、めくれ、目地空き、シール切れがある ：劣化有 |  | 筋かいを目視で確認 | この診断では旧図面がないため目視できた筋かいのみを評価しています。確認できない筋かいにより実際の評価は上がります。
| 対策 |  | !入力してください | 「建物重さ」 |  |  |  | 昭和15年(1940年) | [6 empty] | ﾎﾞｰﾄﾞ貼（土壁） | 450 | Ⅱ：火打ち＋荒板 | 有（軽微な地下車庫程度のRC） | 有 | 筋かいなし（伝統構法） | 変退色、さび、さび穴、ずれ、めくれ、目地空き、シール切れがない ：劣化無 |  | 筋かいを図面と目視で確認 | この診断では目視できた筋かいのほか旧図面による筋かいはあるものとして診断しています。実際の状況により結果が相違する場合があります。 |  |  |  | 最低評点 | 0
基礎 |  |  | ※報告書のコメントに影響します | 報告書シートで建物重さを決定してから |  |  |  | 昭和16年(1941年) | [6 empty] | ｼﾞｭﾗｸ塗等（土壁） | 450 | Ⅲ：火打ちなし | 有（軽微な下屋程度のS又は梁補強のS） | 壁の仕様が確認できる図面あり |  |  |  | 筋かいの有無は確認不能 | この診断では目視できた筋かいがなく、旧図面もないため筋かいを評価していません。筋かいが存在すれば実際の評価は上がります。 |  |  |  | 目標評点 | 評点 | 目標点 | 評点差 | UP評点
屋根仕様 |  |  | #N/A | 建物重さを選択 |  |  |  | 昭和17年(1942年) | [9 empty] | 有→★★★診断対象外★★★ | 構造図等 | 接合金物 | こけ、0.3mm以上の亀裂、剥落がある ：劣化有 |  | 筋かいなし（伝統構法） | この診断では、目視及び旧図面により、筋かいがない（伝統構法）として診断しています。筋かいが存在すれば実際の評価は上がります。 |  |  |  | 2階X方向 |  |  |  |  | 2階""の時""
外壁仕様 |  |  | #N/A |  |  |  |  | 昭和18年(1943年) | [8 empty] | 吹き抜け |  | 無 | 有 | こけ、0.3mm以上の亀裂、剥落がない ：劣化無 | [6 empty] | 2階Y方向 |  |  |  |  | 2階""の時""
内壁仕様 |  |  | #N/A | 「床仕様」 |  |  |  | 昭和19年(1944年) | [8 empty] | なし |  | 基礎伏図、梁伏図 | 無 | [7 empty] | 1階X方向 |  | 1.1
建物の重さ |  | #N/A | #N/Aが表示されるときは仕様が未入力です | Ⅰ合板（構造用合板）を選択する場合は |  |  |  | 昭和20年(1945年) | [8 empty] | 4ｍ未満の吹き抜けあり | 伝統工法型木造住宅部分 | 軸組図 | 確認不能 | 水浸み痕、こけ、腐朽、蟻道、蟻害がある ：劣化有 | [6 empty] | 1階Y方向 |  | 1.1 |  | 0
平面の特徴 | 特徴 |  |  | 釘打ち間隔、根太間隔の調査が必要 |  |  |  | 昭和21年(1946年) | [8 empty] | 4ｍ以上の吹き抜けあり | 無 | 基礎伏図、梁伏図＋軸組図 |  | 水浸み痕、こけ、腐朽、蟻道、蟻害がない ：劣化無 | [6 empty] | ※最低評点が0.8未満の場合は1.1, 1.0未満の場合は最低評点+0.3,1.5未満の場合は1.5, 1.5以上の場合は算出なしとします。
| 短辺幅 |  | 1 |  |  |  |  | 昭和22年(1947年) | [9 empty] | 有（方法1：筋交い補強あり） |  | ゆるみ、錆、腐食等がある
立面の特徴 |  |  | !入力してください | 「接合部」 |  |  |  | 昭和23年(1948年) | [9 empty] | 有（方法2：筋交い補強なし） |  | ゆるみ、錆、腐食等はない | 水浸み痕、こけ、割れ、抜け節、ずれ、腐朽がある ：劣化有 | [5 empty] | 概算コスト算出用 |  | ※aは回帰直線傾き(単位費用)、bは回帰直線の切片
床仕様 | 床仕様 |  | !入力してください | 平屋建の場合は「Ⅳ」を選択 |  |  |  | 昭和24年(1949年) | [8 empty] | 主要な柱径 |  | 現地建築物との相違 | 金物無し（問題有） | 水浸み痕、こけ、割れ、抜け節、ずれ、腐朽がない ：劣化無 | [6 empty] | 共通
| 吹き抜け |  | !入力してください | ２階建てで「Ⅲ」を選択の場合は |  |  |  | 昭和25年(1950年) | [8 empty] | 120ｍｍ未満 |  | 有 | 確認不能 | [6 empty] | (イ) | ｲﾝﾌﾚｰﾀ | 1
主要な柱径 |  |  | !入力してください | 平面図に通し柱位置を明記 |  |  |  | 昭和26年(1951年) | [8 empty] | 120ｍｍ以上 |  | 無 | 床下部分 | こけ、割れ、ずれ、欠落、シール切れがある ：劣化有 | [5 empty] | (ロ) | 消費税 | 10%
接合部 |  |  | !入力してください |  |  |  |  | 昭和27年(1952年) | [11 empty] | 足固め、根がらみ等で固められている（問題無） | こけ、割れ、ずれ、欠落、シール切れがない ：劣化無 | [7 empty] | 2階建 | 平屋 |  |  | 結果 | 2階建 | 平屋
使用履歴 |  |  | ※最終年を入力↓ |  |  |  |  | 昭和28年(1953年) | [8 empty] | 接合部 |  |  | 足固め、根がらみ等がない（問題有） | [6 empty] | (ハ) | a | 0.70511 | 1.6386 | 小数点5桁目で四捨五入 |  | 回帰直線 | 89 | 37
増築 | 有無/年 |  |  | 入力時のワンポイントアドバイス③ |  |  |  | 昭和29年(1954年) | [8 empty] | Ⅰ：平成12年建設省告示1460号に適合する仕様 |  |  | 確認不能 | 変退色、さび、さび穴、ずれ、めくれ、目地空き、シール切れがある ：劣化有 | [5 empty] | (ハ)' | a補正後 | 0.70511 | 1.6386 | 入力不要 |  | b-1σ | -53 | -88
| 状況 |  | ※選択できないときは特記事項で入力 | 「使用履歴」 |  |  |  | 昭和30年(1955年) | [8 empty] | Ⅱ：羽子板ボルト、山形プレートVP、かど金物CP-L、込み栓 |  |  |  | 変退色、さび、さび穴、ずれ、めくれ、目地空き、シール切れがない ：劣化無 | [5 empty] | (二) | b | 89 | 37 | 小数点以下四捨五入 |  | b+1σ | 231 | 162
改築 | 有無/年 |  |  | 増改築・補修・用途変更等が |  |  |  | 昭和31年(1956年) | [8 empty] | Ⅲ：ほぞ差し、釘打ち、かすがい等（構面の両端が通し柱の場合） |  | 接合方法 | 問題無「長ほぞ・込栓」（伝統構法） | [6 empty] | (ホ) | 1σ | 142 | 125 | 小数点以下四捨五入 |  | b+2σ | 373 | 286
| 状況 |  |  | 「有」の場合は状況と年度を必ず選択 |  |  |  | 昭和32年(1957年) | [8 empty] | Ⅳ：ほぞ差し、釘打ち、かすがい等 |  |  | 問題無（平成12年の仕様である） | 外壁面との接合部に亀裂、隙間、緩み、シール切れ・剥離がある ：劣化有 | [5 empty] | (ヘ) | 2σ | 284 | 249 | 小数点以下四捨五入
補修 | 有無/年 | [6 empty] | 昭和33年(1958年) | [11 empty] | 柱から抜け落ちる可能性がある | 外壁面との接合部に亀裂、隙間、緩み、シール切れ・剥離がない ：劣化無 | [6 empty] | b-1σ | -53 | -88 | 入力不要
| 状況 |  |  | 当該選択項目がない場合は |  |  |  | 昭和34年(1959年) | [11 empty] | 確認不能 | [7 empty] | b+1σ | 231 | 162 | 入力不要
用途変更 | 有無/年 |  |  | 特記事項に記入 |  |  |  | 昭和35年(1960年) | [11 empty] | 筋かいなし（伝統構法） | 壁面を伝って流れている、または排水の仕組みがない ：劣化有 | [6 empty] | b+2σ | 373 | 411 | 入力不要
| 状況 |  | ※全角２０文字まで入力可 |  |  |  |  | 昭和36年(1961年) | [11 empty] | 問題無（平成12年の仕様である） | 適正に排水されている ：劣化無 | [6 empty] | 下限値 | 70 | 40 | 定数
特記事項 |  |  | ※全角146文字まで入力可 |  |  |  |  | 昭和37年(1962年) | [11 empty] | 引張・圧縮に対して抜けたり、踏み外す可能性がある
特殊構造・特殊工法の有無 | [7 empty] | 昭和38年(1963年) | [11 empty] | 釘打施工（問題有） | 水浸み痕、はがれ、亀裂、カビがある ：劣化有 | [6 empty] | 概算費用
スキップフロア等 |  |  | ※原則無 |  |  |  |  | 昭和39年(1964年) | [11 empty] | 確認不能 | 水浸み痕、はがれ、亀裂、カビがない ：劣化無 | [6 empty] | -1σ | 40 | - | -
ツーバイフォー工法 |  |  | ※原則無 |  |  |  |  | 昭和40年(1965年) | [11 empty] | 水平剛性 | [7 empty] | +1σ | 162 | -
工業化住宅 |  |  | ※原則無 |  |  |  |  | 昭和41年(1966年) | [11 empty] | 問題無（水平剛性が保たれている） | 目地の亀裂、タイルの割れがある ：劣化有 | [6 empty] | +2σ | 411
混構造 RC+木造・S+木造等 |  |  | ※原則無 |  |  |  |  | 昭和42年(1967年) | [11 empty] | 確認不能 | 目地の亀裂、タイルの割れがない ：劣化無
伝統構法型木造住宅部分 | [7 empty] | 昭和43年(1968年) | [11 empty] | 火打ち等はあるが、小屋裏金物が十分使用されていない
設計図書等の調査 | [7 empty] | 昭和44年(1969年) | [11 empty] | 火打ち等はないが、小屋裏金物は使用されている | 水浸み痕、変色、亀裂、カビ、腐朽、蟻害がある ：劣化有
関係図書 |  |  |  | 入力時のワンポイントアドバイス④ |  |  |  | 昭和45年(1970年) | [11 empty] | 火打ち等がなく、小屋裏金物も十分使用されていない | 水浸み痕、変色、亀裂、カビ、腐朽、蟻害がない ：劣化無
建築確認図書 |  |  | !入力してください | 「関係図書」 |  |  |  | 昭和46年(1971年) | [11 empty] | 火打ち等はあるが、小屋裏金物は確認不能
住宅金融公庫関連図書 |  |  | !入力してください | 設計図書（平面図・立面図等）が有った |  |  |  | 昭和47年(1972年) | [11 empty] | 吹抜け | 傾斜、過度の振動、床鳴りがある ：劣化有
設計図 |  |  |  | 場合に調査時の現地建築物との相違 |  |  |  | 昭和48年(1973年) | [11 empty] | 吹抜けなし | 傾斜、過度の振動、床鳴りがない ：劣化無
平面図 |  |  | ※報告書のコメントに影響します | の有無について選択 |  |  |  | 昭和49年(1974年) | [11 empty] | 吹抜けがあり対策、補強されている
立面図 | [7 empty] | 昭和50年(1975年) | [11 empty] | 吹抜けがあり対策、補強されてない | 基礎の亀裂や床下部材に腐朽、蟻道、蟻害がある ：劣化有
詳細図面 | [7 empty] | 昭和51年(1976年) | [12 empty] | 基礎の亀裂や床下部材に腐朽、蟻道、蟻害がない ：劣化無
構造図等 | [7 empty] | 昭和52年(1977年) | [11 empty] | 下屋、増築部 | 確認不能
現地建築物との相違 １階平面 | [7 empty] | 昭和53年(1978年) | [11 empty] | 下屋や増築部はない
現地建築物との相違 ２階平面 | [7 empty] | 昭和54年(1979年) | [11 empty] | 母屋との接合部分に金物が十分使用されていない
現地建築物との相違 立面 | [7 empty] | 昭和55年(1980年) | [11 empty] | 問題無
部分点検調査票 |  |  |  | 入力時のワンポイントアドバイス⑤ |  |  |  | 昭和56年(1981年)5月以前 | [11 empty] | 接合部は確認不能
部位等 |  | 調査内容 | コメント ※全角１５文字まで | 筋かいの状況を確認する場合の表記例 |  |  |  | 昭和56年(1981年)6月以降→★★★診断対象外★★★
建物周囲の地盤条件 |  |  |  | ・目視確認の場合 |  |  | 協議先 | 申込者 | [11 empty] | 存在
構造耐力上主要な軸組等 |  |  |  | 「筋かいを目視で確認」 |  |  |  | 0 | [11 empty] | 有
柱：部材の断面欠損 |  |  |  | 平面図に目視位置を記入 |  |  |  | 事務協 | [11 empty] | 無
梁：部材の断面欠損 | [7 empty] | 審査員 | [11 empty] | 不明
桁：部材の断面欠損 |  |  |  | ・図面で確認の場合 |  |  |  | その他
筋かいの存在 |  |  |  | 平面図の選択の際
筋かい等：部材の断面欠損 | 存在 ↓ |  |  | 「平面図（筋かい位置明記）」を選択
土台と柱：接合金物 | [7 empty] | 増築等年度 | 規模・状況
柱と梁桁：接合金物 |  |  |  | ・筋かい金物について |  |  |  | - | -
筋かい材：接合金物 |  |  |  | 「釘打ち」は金物に該当しません。 |  |  |  | 明治(1911年)以前 | 1階増築
床組部分の状況 |  |  |  | 本診断においては平成１２年告示金物を示します。 |  |  |  | 大正(1925年)以前 | 2階増築
梁と柱、差し鴨居：接合方法 | [7 empty] | 昭和1年(1926年) | 1,2階増築
筋かい端部：接合方法 |  |  |  | ・水平剛性について |  |  |  | 昭和2年(1927年)
水平剛性の確保 |  |  |  | 在来木構造の場合は火打梁での水平力で伝達を考慮している。 |  |  |  | 昭和3年(1928年) | -
２階床面又は小屋梁面 |  |  |  | 屋根の垂木等の面を仮定剛床と考えれば垂木の接合部の |  |  |  | 昭和4年(1929年) | 1階一部改築
吹抜け |  |  |  | 金物を小屋裏金物と仮定できる。（品確法） |  |  |  | 昭和5年(1930年) | 2階一部改築
下屋、増築部：接合方法 | [7 empty] | 昭和6年(1931年) | 1,2階一部改築
劣化度調査票 |  |  |  | 入力時のワンポイントアドバイス⑥ |  |  |  | 昭和7年(1932年)
部位 | 存在↓ | 劣化現象 ※存在があるもののみ入力チェックする |  | ・劣化度調査については |  |  |  | 昭和8年(1933年) | - |  |  |  | 存在点数 | 劣化 | 劣化点数
屋根葺き材：金属板 |  |  |  | 「木造住宅の耐震診断と補強方法」を参照 |  |  |  | 昭和9年(1934年) | 外装補修 |  |  |  | 0 | 0 | 0
屋根葺き材：瓦・スレート | [7 empty] | 昭和10年(1935年) | 内装補修（壁、柱等撤去なし） |  |  |  |  | 0
軒・呼び樋 |  |  |  | ・劣化度調査の選択項目について |  |  |  | 昭和11年(1936年) | 内装補修（壁、柱等撤去あり） |  |  |  | 0 | 0 | 0
縦樋 |  |  |  | 存在する部位について現場黙示の範囲で選択 |  |  |  | 昭和12年(1937年) | 内外装補修（壁、柱等撤去なし） |  |  |  | 0 | 0 | 0
外壁仕上げ：木製板、合板 | [7 empty] | 昭和13年(1938年) | 内外装補修（壁、柱等撤去あり） |  |  |  | 0 | 0 | 0
外壁仕上げ：窯業系サイディング |  |  |  | ・サイディングについて |  |  |  | 昭和14年(1939年) | [5 empty] | 0
外壁仕上げ：金属サイディング |  |  |  | 窯業系、セメント系は窯業系を選択 |  |  |  | 昭和15年(1940年) | [5 empty] | 0
外壁仕上げ：モルタル |  |  |  | 波トタン、各波トタン等は金属系を選択 |  |  |  | 昭和16年(1941年) | [5 empty] | 0
露出した躯体 | [7 empty] | 昭和17年(1942年) |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
ﾊﾞﾙｺﾆｰ手すり壁：木製板、合板 |  |  |  | ・露出した躯体について |  |  |  | 昭和18年(1943年) |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
ﾊﾞﾙｺﾆｰ手すり壁：窯業系ｻｲﾃﾞｨﾝｸﾞ |  |  |  | 桁、柱、土台等が現しとなっている真壁づくりの構造の場合の劣化度を判定 |  |  |  | 昭和19年(1944年) | [5 empty] | 0
ﾊﾞﾙｺﾆｰ手すり壁：金属ｻｲﾃﾞｨﾝｸﾞ |  |  |  | 玄関ポーチ等の局部的なものは除く |  |  |  | 昭和20年(1945年) | [5 empty] | 0
ﾊﾞﾙｺﾆｰ：外壁との接合部 | [7 empty] | 昭和21年(1946年) |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
ﾊﾞﾙｺﾆｰ床排水 |  |  |  | ・内壁：浴室のタイル壁及びタイル壁以外について |  |  |  | 昭和22年(1947年) |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
内壁：一般室内壁、窓下 |  |  |  | ユニットバスの場合は存在は「無」とする。 |  |  |  | 昭和23年(1948年) |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
内壁：浴室のﾀｲﾙ壁 | [7 empty] | 昭和24年(1949年) |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
内壁：浴室のﾀｲﾙ壁以外 |  |  |  | ・床下について |  |  |  | 昭和25年(1950年) | [5 empty] | 0
床面：一般室 |  |  |  | 基礎の亀裂は内部においても駆使した範囲で選択 |  |  |  | 昭和26年(1951年) |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
床面：廊下 | [7 empty] | 昭和27年(1952年) |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
床下 |  |  |  | ・大引、束、根太等の床下部材に腐朽、蟻道、蟻害等の劣化度を |  |  |  | 昭和28年(1953年) |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
存在点数＝ | 0 | 劣化点数＝ | 0 | 目視又はドライバーチェック等で確認 |  |  |  | 昭和29年(1954年) |  |  |  |  | 0 |  | 0
※上記「存在点数」と「劣化点数」が診断プログラムの「７．劣化度による低減係数」と一致するか確認してから印刷すること | [7 empty] | 昭和30年(1955年)
昭和31年(1956年)
診断プログラム 総合評価(診断結果)出力 注意事項入力用 | [7 empty] | 昭和32年(1957年)
【地盤】 | [7 empty] | 昭和33年(1958年)
地盤 |  | 対策 | 注意事項 |  |  |  |  | 昭和34年(1959年)
|  | 0 | 0 |  |  |  |  | 昭和35年(1960年)
|  |  | 0 | 入力時のワンポイントアドバイス⑦ |  |  |  | 昭和36年(1961年)
【地形】 |  |  |  | ・地形について |  |  |  | 昭和37年(1962年)
地形 |  | 対策 | 注意事項 | 普通、平坦以外は注意事項を選択 |  |  |  | 昭和38年(1963年)
0 |  | 0 | [5 empty] | 昭和39年(1964年)
【基礎】 |  |  |  | ・基礎について |  |  |  | 昭和40年(1965年)
基礎 |  |  | 注意事項 | Ⅲその他の玉石基礎等を選択した場合 |  |  |  | 昭和41年(1966年)
0 |  | #N/A |  | 左欄の項目を選択 |  |  |  | 昭和42年(1967年)
|  |  | ※特記事項があれば【所見】欄に手入力 |  |  |  |  | 昭和43年(1968年)
【その他注意事項】 |  |  |  | ・その他の注意事項について |  |  |  | 昭和44年(1969年)
|  | #N/A | ※部分点検調査票の筋かいの有無に対応しています | 診断報告書作成時に申込者に対して |  |  |  | 昭和45年(1970年)
|  |  |  | 注意事項等あれば記入 |  |  |  | 昭和46年(1971年)
【診断結果入力】 | [7 empty] | 昭和47年(1972年)
診断プログラム出力 「３．必要耐力の算出」より入力 | [7 empty] | 昭和48年(1973年)
階 | A 床面積 | Qr 必要耐力 | [5 empty] | 昭和49年(1974年)
２階 |  |  |  | この下方に耐震補強アドバイスの |  |  |  | 昭和50年(1975年)
１階 |  |  |  | 入力項目があります。 |  |  |  | 昭和51年(1976年)
診断プログラム出力 「８．上部構造評点」より入力 |  |  |  |  | ↓↓↓ |  |  | 昭和52年(1977年)
診断方向 | 強さ Qu（ｋN） | 配置などによる低減係数 eKfl | 劣化度 dK |  |  |  |  | 昭和53年(1978年)
２階X方向 |  |  | #DIV/0! |  |  |  |  | 昭和54年(1979年)
２階Y方向 | [7 empty] | 昭和55年(1980年)
１階X方向 | [7 empty] | 昭和56年(1981年)
１階Y方向 | [7 empty] | 昭和57年(1982年)
|  |  | ※「劣化度 D」が診断プログラム 「７．劣化度による低減係数」の値と一致しないときは入力を確認してください。↑↑ |  |  |  |  | 昭和58年(1983年)
昭和59年(1984年)
【各種協議経過】 |  | 診断報告までの間に申込者や市役所との間で協議した内容を入力 | [5 empty] | 昭和60年(1985年)
協議先 | 担当 | 協議内容 | 協議年月日 |  |  |  |  | 昭和61年(1986年)
昭和62年(1987年)
昭和63年(1988年)
昭和64年平成元(1989年)
平成2年(1990年)
平成3年(1991年)
平成4年(1992年)
【診断結果】 | [7 empty] | 平成5年(1993年)
診断方向 | Qr | edQu | edQu/Qr | 入力時のワンポイントアドバイス⑧ |  |  |  | 平成6年(1994年)
２階X方向 | 0 |  |  | ←診断プログラム8.上部構造評点より |  |  |  | 平成7年(1995年)
２階Y方向 | 0 |  |  | edQu/Qrを転記入力 |  |  |  | 平成8年(1996年)
１階X方向 | 0 |  |  | ※平屋の場合、２階は空欄のまま |  |  |  | 平成9年(1997年)
１階Y方向 | 0 | [6 empty] | 平成10年(1998年)
【診断結果（精算法）】 | [7 empty] | 平成11年(1999年)
診断方向 | 保有耐力 edQu=Qu×eKfl×dK | 床面積あたりの必要耐力(精算法） （KN/m2） | 必要耐力(精算) sQr（ｋN) |  |  |  |  | 平成12年(2000年)
２階X方向 | #DIV/0! | 0 | 0 |  |  |  |  | 平成13年(2001年)
２階Y方向 | #DIV/0! | 0 | 0 |  |  |  |  | 平成14年(2002年)
１階X方向 | #DIV/0! | #N/A | #N/A |  |  |  |  | 平成15年(2003年)
１階Y方向 | #DIV/0! | #N/A | #N/A |  |  |  |  | 平成16年(2004年)
平成17年(2005年)
診断方向 |  |  | edQu/sQr |  |  |  |  | 平成18年(2006年)
２階X方向 | [7 empty] | 平成19年(2007年)
２階Y方向 | [7 empty] | 平成20年(2008年)以降
１階X方向 |  |  | #N/A
１階Y方向 |  |  | #N/A
必要壁枚数の算出
[9 empty] | 通常評点 | 必要耐力 | 強さ | 耐力要素の配置低減 | 劣化低減 | Qu×eKfl×dK | (補正)評点 | 目標評点 | 目標必要耐力 | 方法1 |  | 方法2
[9 empty] | edQu/Qr | Qr | Qu | eKfl | dK | sedQu | sedQu/Qr |  | pQr | 不足耐力 | 不足壁量 | 不足耐力 | 不足壁量 | 壁の配置 |  |  | 補強壁 | Fw | Kj | L | 補強壁耐力
[8 empty] | ２階X方向 | [10 empty] | - |  | - |  |  |  | 方法1-2階 | 5.2 | 1 | 0.9 | 4.68
[8 empty] | ２階Y方向 | [10 empty] | - |  | - |  |  |  | 方法1-1階 | 5.2 | 0.8 | 0.9 | 3.74
[8 empty] | １階X方向 |  | 0 |  | 1 | #DIV/0! |  | #VALUE! | 1.1 | 0 | 0 | OK | 0 | OK |  |  |  | 方法2-2階 | 2.8 | 1 | 0.9 | 2.52
[8 empty] | １階Y方向 |  | 0 |  | 1 | #DIV/0! |  | #VALUE! | 1.1 | 0 | 0 | OK | 0 | OK |  |  |  | 方法2-1階 | 2.8 | 0.8 | 0.9 | 2.01
[8 empty] | 最小値 | 0 | [8 empty] | 合計 | 0 |  | 0
評点別の勧告 |  | あなたの家は、耐震診断の結果「倒壊する可能性が高い」と判定されましたので、地震に対して安全な構造となるよう耐震改修工事等を実施されることをお勧めします。 |  | 入力時のワンポイントアドバイス⑨
・耐震改修工事のアドバイスについて
【所見】調査時の特記事項や工事に向けたアドバイス
項目 |  | アドバイス | 注意事項 | 上記各項目での選択事項との整合性を再確認
壁量 |  |  | 各該当項目を 選択 または、 必要に応じて文章を修正 | 該当する選択項目がない場合は直接記入する。
金物
床組 |  |  |  | 概算金額は自動入力
基礎 |  |  |  | →報告の際に申込者に説明が必要です。
劣化 |  | 土台 | 各項目の劣化が、そのままにしておくと、構造躯体に著しく影響を与え場合「有」を選択。
柱
外壁
浴室
雨漏れ
その他 |  |  | 調査時の特記事項や工事に向けたアドバイスを追加する場合に入力 (全角2１4文字)
| 伝統 構法 |  | 伝統構法の場合は自動表示
勧告
あなたの家は、耐震診断の結果「倒壊する可能性が高い」と判定されましたので、地震に対して安全な構造となるよう耐震改修工事等を実施されることをお勧めします。
あなたの家は、耐震診断の結果「倒壊する可能性がある」と判定されましたので、地震に対して安全な構造となるよう耐震改修工事等を実施されることをお勧めします。
あなたの家は、耐震診断の結果「一応倒壊しない」と判定されましたが、より地震に対して安全な構造とする場合は、「3.所見」を参照してください。
あなたの家は、耐震診断の結果「倒壊しない」と判定されましたが、より地震に対して安全な構造とする場合は、「3.所見」を参照してください。
壁量
建物の劣化も無く、有効な壁の量も満足しており、壁の配置もバランスよく特に問題ありません。
壁の量は満足しているのですが、配置は偏っています。バランスを保てるよう壁を設置してください。
有効な壁の量が不足で、配置も偏っています。バランスよく既設壁の補強を行ってください｡
有効な壁の量がかなり不足しています。新設壁や既設壁の補強を行ってください。
２階外壁の直下に壁が不足しています。新設壁を考慮してください。
金物
柱と土台、柱と梁の接合金物が不足しています。地震時にこれらが抜け落ちる可能性がありますので金物補強を行ってください。
筋かいの接合金物が不足しています。地震時に筋かいの効果が発揮できない可能性がありますので金物補強を行ってください。
柱と土台、柱と梁及び筋かいの接合金物が不足しています。地震時にこれらが抜け落ち、筋かいも効果が発揮できない可能性がありますので金物補強を行ってください。
水平剛性
２階の床に火打ち材が無く、床組みの強さが不足しています。補強を考慮してください。
床下部分の足固め、根がらみ等が不十分です。地震時に床が陥没する可能性があります。
基礎
基礎に亀裂があり、やや危険な状態と思われます。基礎の補強をお勧めします。
無筋基礎は大きな地震力に耐えられないことがあります。基礎の補強をお勧めします。
無筋基礎に亀裂があり、やや危険な状態と思われます。基礎の補強をお勧めします。
ブロック、玉石基礎は大きな地震力に耐えられないことがあります。基礎の補強をお勧めします。
劣化
[8 empty] | 有 |  | 1 | 5
[8 empty] | 無し |  | 1
1
1
1
概算工事費の下の注記
[7 empty] | ■判定値＜1.0 | ※ ※ | 愛知県内で補助金を利用した耐震改修工事の費用の実績より、住宅の延べ面積と耐震改修工事の前後の判定値の差から算定しています。 耐震改修工事費の目安は、あくまで参考としてご利用ください。実際の工事費は、改修工法、敷地条件、改修設計の内容等により異なります。またリフォーム工事に関する費用は、含まれていません。耐震改修工事費とは別に、補強設計費、工事監理費等が必要となる場合があります。
[7 empty] | ■1.0≦判定値＜1.5 | ※ ※ | 愛知県内で補助金を利用した耐震改修工事の費用の実績より、住宅の延べ面積と耐震改修工事の前後の判定値の差から算定しています。判定値1.0以上のため、判定値を1.5とする場合の耐震改修工事費の目安です。耐震改修工事費の目安は、あくまで参考としてご利用ください。 実際の工事費は、改修工法、敷地条件、改修設計の内容等により異なります。またリフォーム工事に関する費用は、含まれていません。耐震改修工事費とは別に、補強設計費、工事監理費等が必要となる場合があります。
[7 empty] | ■1.5≦判定値 | ※ | 判定値が1.5以上であるため、耐震改修工事費の算出を行っていません。
補強枚数（箇所数）の注記
[6 empty] | ※ ※ | ※ ※ | 階別･方向別上部構造評点の最も小さい数値(表中の太文字・斜体)が建物の判定値(P.2に記載)となります。
[6 empty] | ※ | 方法1（在来） | あなたの家を構造用合板（巾90㎝、厚さ7.5mm以上）で補強する場合の補強枚数の目安です。補強目安（補強枚数）は、壁の配置と劣化度が問題ない場合の想定です。
[7 empty] | 方法2（伝統構法） | あなたの家を土壁（巾90㎝）で補強する場合の必要箇所数の目安です。補強目安（補強箇所数）は、壁の配置と劣化度が問題ない場合の想定です。
階別･方向別上部構造評点の最も小さい数値(表中の太文字・斜体)が建物の判定値(P.2に記載)となります。
判定値1.0以上1.5未満の場合に表記する
地震に強い家にするには～の注記
自治体の耐震改修助成制度等を利用できる場合があります
判定値1.0未満のため、耐震改修工事を検討しましょう。
判定値は1.0以上ですが、性能向上のため耐震改修工事を検討しましょう。

## 診断員データ入力
診断員データ
診断員名 | 氏名
診断員番号 | 県の登録番号 (例)０４尾－○○○○ | 一級建築士
所属 | 設計事務所名を入力 | 二級建築士
資格 | 建築士資格を選択 | 木造建築士
所在地 | 所属の所在地または住所
連絡先ＴＥＬ | (例)０５２－○○○－○○○○

## ●報告書印刷
［ 申込者用 ・ 市提出用 ・ 受託団体用 ］
[17 empty] | 豊橋市 | [5 empty] | ・ | 愛知県
[17 empty] | 受付番号 |  |  |  | 0
[17 empty] | 調査年月日 |  |  | 0
[17 empty] | 報告年月日 |  |  | 令和 年 月 日
木造住宅耐震診断結果報告書
| 申請者名 |  |  |  | 0 | [11 empty] | 様
| 耐震 診断員 |  |  |  | 氏名 |  |  | 0
[5 empty] | 登録証番号 |  |  | 0
[5 empty] | 所属 |  |  | 0
[5 empty] | 電話 |  |  | 0
| ※受付欄 | [6 empty] | ※審査欄 | [10 empty] | 市町村確認
| 令和 年 月 日 | [10 empty] | 令和 年 月 日
この報告書は、再発行できません。失くさないように、大切に保管していただきますようお願いいたします。
この診断は、国土交通省による「木造住宅の耐震診断と補強方法」に基づくもので、十分信頼できるものですが、個々の建物ごとに状況が異なるため、あくまで安全性を判断する目安であり、判定を完全に保証するものではありません。また、図面などの資料がなく、状況が十分に把握できない場合は推計によりますので、診断結果は幅をもってとらえてください。
本診断報告書に関するお問い合わせは下記までお願いします。
担当課 ：豊橋市建設部建築物安全推進課
住 所 ：豊橋市今橋町１番地
連絡先 ：電話：0532-51-2579 FAX：0532-56-3815
Eメール：kenchikuanzen@city.toyohashi.lg.jp
ver.4.1.4
[22 empty] | 0 |  |  | P.2
1. 耐震診断を実施した建築物概要
建物名称 |  |  |  | 0
所在地 |  |  |  | 0
用途 |  |  |  | 0 | [7 empty] | 1階床面積 |  |  |  | 0 | [6 empty] | ㎡
建築年度 |  |  |  | 0 | [7 empty] | 2階床面積 |  |  |  | 0 | [6 empty] | ㎡
構造形式 |  |  |  | 0 | [7 empty] | 延べ面積 |  |  |  | 0 | [6 empty] | ㎡
想定震度 |  |  |  | 0 | [7 empty] | 液状化危険度 |  |  |  | 0
2. 耐震診断の結果
○ | 大規模な地震に対して あなたの家は
と判定されました。
※大規模な地震とは、震度6強から震度7クラスの地震をいいます。
○ | あなたの家の判定値（上部構造評点）
0 | [6 empty] | 判定値 (上部構造評点) | [5 empty] | 判定 | [8 empty] | 安全性の度合い
[7 empty] | 1.5以上 | [5 empty] | 倒壊しない | [8 empty] | 高い
[7 empty] | 1.0以上～1.5未満 | [5 empty] | 一応倒壊しない | [10 empty] | 基準1.0
[7 empty] | 0.7以上～1.0未満 | [5 empty] | 倒壊する可能性がある
[7 empty] | 0.7未満 | [5 empty] | 倒壊する可能性が高い | [8 empty] | 低い
| ※ ※ | #N/A
○ | あなたの家は、耐震診断の結果「倒壊する可能性が高い」と判定されましたので、地震に対して安全な構造となるよう耐震改修工事等を実施されることをお勧めします。
3. 所見
壁量 |  |  |  | ・ | 0
金物 |  |  |  | ・ | 0
床組 |  |  |  | ・ | 0
基礎 |  |  |  | ・ | #N/A
|  |  |  | ・ | 0
劣化 |  |  |  | ・
その他 |  |  |  | ・ | 家具の転倒防止をお薦めします。
0
ver.4.1.4
[22 empty] | 0 |  |  | P.3
4. 耐震改修工事費の目安
○あなたの家の 耐震改修工事費の目安は | [7 empty] | 平均額 |  |  |  |  | - |  |  |  | 万円
です。
○耐震診断から耐震改修工事まで
地震に強い家にするには、この後どうしたらよいの？
耐震改修工事をするには改修設計が必要です。まずは建築士にご相談ください。（相談料、見積り料、設計料などが必要となる場合があります。）
[6 empty] | 耐震診断 |  |  |  |  | 改修設計 | [5 empty] | 耐震改修工事
[6 empty] | この報告書 が耐震診断 の結果です | [10 empty] | 自治体の耐震改修助成制度等を利用できる場合があります
耐震改修工事は何をするの？ |  |  |  |  | 耐震改修工事の工法には、壁の補強、金物補強、基礎の補強、屋根の軽量化、劣化部の改修などがあり、これらを組み合わせて耐震改修を行います。
我が家はどれくらいの補強が必要なの？ |  |  |  |  | 補強目安 |  |  | 階 |  | 方向 | 階別・方向別 上部構造評点 | [6 empty] | 現状の壁のバランス
[8 empty] | 2階 |  | X | 0
[10 empty] | Y | 0
[8 empty] | 1階 |  | X | 0
[10 empty] | Y | 0
[5 empty] | ※ ※ | 階別･方向別上部構造評点の最も小さい数値(表中の太文字・斜体)が建物の判定値(P.2に記載)となります。
誰に相談したらよいの？ |  |  |  |  | 知り合いの建築士や施工業者に相談するか、以下の名簿等を参考に建築士や施工業者を決めましょう。
[5 empty] | ・ | 「あいち耐震改修推進事業者の一覧」：あいち耐震改修ポータルサイトに掲載。愛知県建築物地震対策推進協議会（推進協）の会員である建築関係団体が取りまとめた耐震改修に積極的で技術力を有している事業者の一覧。
[5 empty] | ・ | 「耐震改修工事実施者の一覧」：愛知県建築物地震対策推進協議会（推進協）のウェブサイトに掲載。愛知県内の自治体の補助金を受けて耐震改修工事を実施した者（建築士、施工業者）の一覧
[5 empty] | ※ ※ | 相談や見積もりの依頼に料金は必要か、どの段階で料金が発生するかを確認してください。なお、契約をする前に、複数から見積もりを取ることも一つの方法です。必ず見積もりや契約は書面で取り交わしましょう。 建築士や施工業者から提示された改修設計の内容をよく確認し、耐震改修工事を行いましょう。
耐震改修工事の費用負担を軽くする方法はあるの？ |  |  |  |  | ・ | 耐震診断の結果、判定値1.0未満の場合、自治体の耐震改修助成制度等を利用できる場合があります。
[5 empty] | ・ | 耐震診断の結果、判定値1.0未満の場合に、判定値1.0以上とする耐震改修工事を行うと、税控除や地震保険割引が受けられる場合があります。詳しくは表紙の「お問い合わせ先」までお尋ねください。（同時にリフォームを行った場合は、建物の評価が見直される場合があります。）
[5 empty] | ・ | 愛知建築地震災害軽減システム研究協議会（減災協）が開発した「安価な工法」があります。最小限の工事で安く仕上げたいのか、予算をかけてリフォーム等を併せて行いたいのか、建築士や施工業者とよく相談してください。
ver.4.1.4
[22 empty] | 0 |  |  | P.4
5. 現地調査結果（現地調査票）
○建築物概要
地盤 | 地盤種別 | [12 empty] | 地形 | 形状 |  |  | 0
| 液状化危険度 |  |  | 0 | [10 empty] | 対策の程度 |  |  | 0
| 対策の程度 |  |  | 0 | [10 empty] | 注意事項 |  |  | 0
基礎 |  |  |  | 0
屋根仕様 |  |  |  | 0
壁仕様 |  |  |  | 外壁 |  | 0 | [7 empty] | 内壁 |  | 0
建物の重さ |  |  |  | #N/A | [9 empty] | 伝統構法木造部分 |  |  |  | 0
平面の特徴 |  |  |  | 0 | [9 empty] | 立面の特徴 |  |  |  | 0
床仕様 |  |  |  | 0 | [9 empty] | 吹抜け |  |  |  | 0
主要な柱径 |  |  |  | 0 | [9 empty] | 接合部 |  |  |  | 0
履歴使用 | 増築 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 規模･状況 |  |  |  | 0
| 改築 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 規模･状況 |  |  |  | 0
| 補修 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 規模･状況 |  |  |  | 0
| 用途変更 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 規模･状況 |  |  |  | 0
特記事項 |  |  |  | 0
○設計図書等の調査
関係図書 | 建築確認図書 | [5 empty] | 0 | [6 empty] | 住宅金融公庫関連図書 |  |  |  |  | 0
| 設計図書 |  |  | 平面図 |  |  | 0
|  |  |  | 立面図 |  |  | 0
|  |  |  | 詳細図面 |  |  | 0
|  |  |  | 構造図等 |  |  | 0
現地建築物 との相違 |  |  |  | 1階平面 |  |  | 0
|  |  |  | 2階平面 |  |  | 0
|  |  |  | 立面図 |  |  | 0
○部分点検調査（評点に反映しない部分） 目視調査により、調査可能な部分について記入しています。
部位等 | [6 empty] | 調査内容 | [13 empty] | コメント
建物周辺の地盤条件 | [6 empty] | 0 | [13 empty] | 0
構造耐力上主要な軸組等 | 柱 | [5 empty] | 部材の 断面欠損 |  |  | 0 | [10 empty] | 0
| 梁 | [8 empty] | 0 | [10 empty] | 0
| 桁 | [8 empty] | 0 | [10 empty] | 0
| 筋かい | [5 empty] | 有無 |  |  | 0 | [10 empty] | 0
[7 empty] | 断面欠損 |  |  | 0 | [10 empty] | 0
| 土台と柱 | [5 empty] | 接合金物（H12告示） の存在 |  |  | 0 |  |  | 金物の状況 |  | 0 | [5 empty] | 0
| 柱と梁桁 | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0
| 筋かい材 | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0
床組部分 | [6 empty] | 0 | [13 empty] | 0
梁と柱、差し鴨居 | [6 empty] | 接合方法 |  |  | 0 | [10 empty] | 0
筋かい端部 | [9 empty] | 0 | [10 empty] | 0
水平剛性 の確保 |  |  | 2階床面,小屋梁面 |  |  |  | 0 | [13 empty] | 0
|  |  | 吹抜け |  |  |  | 0 | [13 empty] | 0
下屋、増築部 | [7 empty] | 接合方法 |  | 0 | [10 empty] | 0
ver.4.1.4
[22 empty] | 0 |  |  | P.5
○劣化度調査票
部位 |  |  | 材料、部材等 |  |  |  | 存在 |  | 劣化事象 ：劣化度
屋根 葺き材 |  |  | 金属板 |  |  |  | 0 |  | 0
|  |  | 瓦・スレート | [5 empty] | 0
樋 |  |  | 軒・呼び樋 |  |  |  | 0 |  | 0
|  |  | 縦樋 |  |  |  | 0 |  | 0
外壁 仕上げ |  |  | 木製板、合板 |  |  |  | 0 |  | 0
|  |  | 窯業系サイディング | [5 empty] | 0
|  |  | 金属サイディング | [5 empty] | 0
|  |  | モルタル | [5 empty] | 0
露出した躯体 | [6 empty] | 0 |  | 0
バルコニー | 手すり壁 |  | 木製板、合板 |  |  |  | 0 |  | 0
|  |  | 窯業系サイディング | [5 empty] | 0
|  |  | 金属サイディング | [5 empty] | 0
|  |  | 外壁との接合部 |  |  |  | 0 |  | 0
| 床排水 | [5 empty] | 0 |  | 0
内壁 | 一般室 |  | 内壁、窓下 |  |  |  | 0 |  | 0
| 浴室 |  | タイル壁 |  |  |  | 0 |  | 0
|  |  | タイル以外 | [5 empty] | 0
床 | 床面 |  | 一般室 |  |  |  | 0 |  | 0
|  |  | 廊下 |  |  |  | 0 |  | 0
| 床下 | [5 empty] | 0 |  | 0
ver.4.1.4
倒壊しにくい家
領域ｂ
領域ａ
領域イ
領域ロ
Y
X
推進協 実施業者一覧
検索
あいち耐震改修 施工者 設計者 一覧
検索