豊橋市上下水道局水道用材料使用承認取扱要綱

（目　的）

第１条　この要綱は、豊橋市上下水道局（以下「上下水道局」という。）が使用する水道用材料（以下「材料」という。）の承認について、必要な事項を定めることを目的とする。

（定　義）

第２条　この要綱において材料とは、次の各号に掲げるものをいう。

（１）上下水道局が発注する工事、受託工事及び給水装置工事申請に伴う承認工事に使用する水道管とこれに付随するもの

（２）配水管への取付口からメーターまでの間の給水装置に使用するもの

（承認の基準）

第３条　材料は、原則として日本産業規格（ＪＩＳ）、日本水道協会（ＪＷＷＡ）、日本ダクタイル鉄管協会（ＪＤＰＡ）及び配水用ポリエチレンパイプシステム協会（ＰＯＬＩＴＥＣ）規格品とする。

２　管理者が必要と認めた場合は、前項の規格以外の材料についても承認することができる。

（承認申請）

第４条　材料の承認を受けようとする者（以下「申請者」という。）は、水道用材料使用承認申請書（様式第１）に次の各号に掲げる書類を添えて、豊橋市水道事業及び下水道事業管理者（以下「管理者」という。）に提出しなければならない。なお、申請者は、愛知県内に本社、支店、営業所、工場、事業所を有するか、もしくは豊橋市内に代理店等の販売網を有すること。

（１）材料の説明及び関係図面

（２）申請時に使用承認を受けた事業体（東海三県下で給水人口10万人以上のもの）の一覧

（３）愛知県内における支店、営業所、工場、事業所の一覧、もしくは豊橋市内における代理店等の一覧

（４）品質証明書（材料試験成績書、水道水の接触する部分の材質及び浸出試験成績書（写し）等）又は、水道法施行令（昭和32年政令第336号）第６条に規定する給水装置の構造及び材質の基準に適合することを証明する書類

（５）前条第１項に規定する規格又は認証証明書

（６）会社経歴

（７）その他管理者が必要と認めた書類

（審　査）

第５条　第４条の規定により提出された申請内容は、担当課において審査を行い、その結果について管理者に報告しなければならない。

（承認の決定）

第６条　管理者は、前条の報告を受け使用を承認するときは水道用材料使用承認書（様式第２）を申請者に交付するものとする。

（承認期間及び変更等の手続き）

第７条　材料の承認期間は、第４条に規定する申請書の内容又は同条各号に掲げる添付書類の内容に変更が生じるまでの間とする。

２　申請者は、前条の規定により交付された水道用材料使用承認書の内容に変更が生じたときは、速やかに水道用材料使用承認変更申請書（様式第３）に第４条各号に掲げる書類のうち、当該変更に係るものを添えて管理者に提出しなければならない。

３　前項の承認の決定は、前条に準ずるものとする。

４　申請者は、前条の規定により承認を受けた材料の製造を中止するときは、速やかに水道用材料使用承認取下げ届（様式第４）を提出しなければならない。

（承認の取り消し）

第８条　管理者は、承認された材料が次の各号に該当する場合は、その承認を取り消すことができるものとする。

（１）承認材料として不適当となった場合

（２）上下水道局の仕様変更等により、承認された材料を新たな材料に変更する場合

２　管理者は、前項の取り消しを行った場合は、速やかに水道用材料使用承認取消通知書（様式第５）により申請者に通知するものとする。

（雑　則）

第９条　この要綱に定めるもののほか、必要な事項は管理者が別に定める。

附　則

（施行期日）

１　この要綱は、昭和61年４月８日から施行する。

附　則

１　この要綱は、平成10年６月１日から施行する。

附　則

１　この要綱は、平成11年４月1日から施行する。

附　則

１　この要綱は、平成12年４月19日から施行する。

附　則

１　この要綱は、平成13年４月1日から施行する。

附　則

１　この要綱は、平成16年４月1日から施行する。

附　則

１　この要綱は、平成19年４月１日から施行する。

附　則

１　この要綱は、平成27年４月１日から施行する。

附　則

（施工期日）

１　この要綱は、令和３年４月１日から施行する。

（準備行為）

２　改正後の承認のために必要な準備行為は、この要綱の施行前において行うことができる。

様式第１

年   月   日

豊橋市水道事業及び下水道事業管理者様

所在地

名　称

代表者

電　話

水道用材料使用承認申請書

このことについて、下記により水道用材料として承認を受けたいので、豊橋市上下水道局水道用材料使用承認取扱要綱第４条の規定に基づき関係書類を添えて申請します。

記

| 品 名 | 内 容 | 規 格 |
| --- | --- | --- |

（注）１　装丁は、ＪＩＳ　Ａ４ファイルを使用のこと。

２　提出部数は、２部とする。

様式第２

年　　月　　日

様

豊橋市水道事業及び下水道事業管理者

上下水道局長

水道用材料使用承認書

年　　月　　日付けで申請のあった水道用材料使用承認申請書については、豊橋市上下水道局水道用材料使用承認取扱要綱第６条の規定に基づき、別紙材料を承認します。

ただし、下記承認条件を順守すること。

記

承認条件

１　申請者は、承認内容に変更が生じたときは、速やかに水道用材料使用承認変更申請書（様式第３）に関係書類を添えて管理者に届けること。

２　承認された材料が次の各号に該当した場合は、承認を取り消すこととする。

（１）承認材料として不適当となった場合

（２）上下水道局の仕様変更等により、承認された材料を新たな材料に変更する場合

３　材料の製造を中止しようとするときは、速やかに水道用材料使用承認取下げ書（様式第４）を管理者に届けること。

様式第３

年   月   日

豊橋市水道事業及び下水道事業管理者様

所在地

名　称

代表者

電　話

水道用材料使用承認変更申請書

このことについて、　　　年　月　日付けで承認を受けましたが、承認内容に変更が生じたため、豊橋市上下水道局水道用材料使用承認取扱要綱第７条の規定に基づき、関係書類を添えて申請します。

| 記 項 目 | 新 | 旧 |
| --- | --- | --- |

（注）１　装丁は、ＪＩＳ　Ａ４ファイルを使用のこと。

２　提出部数は、２部とする。

様式第４

年   月   日

豊橋市水道事業及び下水道事業管理者様

所在地

名　称

代表者

電　話

水道用材料使用承認取り下げ届

このことについて、　　　年　月　日付けで承認を受けましたが、豊橋市上下水道局水道用材料使用承認取扱要綱第７条の規定に基づき、取り下げします。

記

| 品 名 | 内 容 | 規 格 |
| --- | --- | --- |

様式第５

年　　月　　日

様

豊橋市水道事業及び下水道事業管理者

上下水道局長

水道用材料使用承認取消通知書

年　　月　　日付けで承認した下記材料については、豊橋市上下水道局水道用材料使用承認取扱要綱第８条の規定に基づき、承認を取り消します。

記

１　承認を取り消す材料

| 品 名 | 内 容 | 規 格 |
| --- | --- | --- |

２　承認を取り消す理由